**૩૩**

**છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નલ સે જલ યોજના બાબત**

**\* 15/4/2041** શ્રી અભેસિંહ મોતીભાઇ તડવી (સંખેડા)**:** માનનીય **પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧) | તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૪ની સ્થિતિએ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નલ સે જલ યોજનામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી અને કેટલા ગામોમાં કામગીરી બાકી છે, | (૧) | છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નલ સે જલ યોજનામાં તાલુકાવાર જે ગામોમાં કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવી છે તે વિગત દર્શાવતું પત્રક-૧ પર સામેલ છે અને જે ગામોની કામગીરી બાકી છે તેની વિગત દર્શાવતું પત્રક-૨ પર સામેલ છે. |
| (૨) | કામગીરી પૂર્ણ થયેલ હોવા છતાં કેટલા ગામોમાં શા કારણે પાણી પુરવઠો આપવામાં આવતો નથી, અને | (૨)અને  (૩) | કામગીરી પુર્ણ થયેલ હોવા છતાં ગામોમાં જે કારણે પાણી પુરવઠો આપવામાં આવતો નથી તેનું ગામવાઇઝ કારણ દર્શાવતું અને પાણી ચાલુ કરવાનું આયોજન તે વિગત દર્શાવતું પત્રક-૩ પર સામેલ છે. |
| (૩) | તે કયાં સુધીમાં આપવામાં આવશે ? |  |

**----------------**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **પત્રક – ૧** | | |
| **તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૪ની સ્થિતિએ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નલ સે જલ યોજનામાં તાલુકાવાર જે ગામોમાં કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે તેની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક** | | |
| **ક્રમ નં** | **તાલુકાનું નામ** | **પુર્ણ કરેલ ગામની સંખ્યા** |
| ૧ | કવાંટ | ૧૨૦ |
| ૨ | છોટાઉદેપુર | ૧૨૫ |
| ૩ | જેતપુર પાવી | ૧૦૭ |
| ૪ | નસવાડી | ૧૩૯ |
| ૫ | બોડેલી | ૧૩૧ |
| ૬ | સંખેડા | ૬૪ |
| **કુલ :-** | | **૬૮૬** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **પત્રક – ૨** | | | |
| **તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૪ની સ્થિતિએ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નલ સે જલ યોજનામાં તાલુકાવાર જે ગામોમાં કામગીરી બાકી છે તેની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક** | | | |
| **ક્રમ નં** | **તાલુકાનું નામ** | **કામગીરી બાકી ગામની સંખ્યા** | **નોંઘ** |
| ૧ | કવાંટ | ૨ | ઉપરોકત ૧૭ ગામોમાં જલ જીવન મિશન ક્રાર્યકમ અંતર્ગત બાકી રહેતા તમામ ઘરોને નળ જોડાણની કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે, હાલ આ ગામોમાં ભાગ – ૨ અને ૩ અંતર્ગત ઊંચી ટાંકી, સંપ, વિતરણ પાઇપલાઇન અને પંપરૂમ જેવા આનુસાંગિક કામોની કામગીરી પ્રગતિમાં છે. જેને પાણી સમિતિ ધ્વારા વહેલી તકે પુર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |
| ૨ | છોટાઉદેપુર | ૪ |
| ૩ | જેતપુર પાવી | ૪ |
| ૪ | નસવાડી | ૦ |
| ૫ | બોડેલી | ૭ |
| ૬ | સંખેડા | ૦ |
| **કુલ :-** | | **૧૭** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **પત્રક - ૩** | | | | | |
| **તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૪ની સ્થિતિએ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નલ સે જલ યોજનામાં તાલુકાવાર જે ગામોમાં કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે તેમાં શા કારણે પાણી પુરવઠો આપવામાં આવતો નથી તેના કારણ અને પાણી ચાલુ કરવાનું આયોજન દર્શાવતું પત્રક** | | | | | |
| **અનુક્રમ નં.** | **ક્રમ નં** | **તાલુકાનું નામ** | **ગામનું નામ** | **પાણી બંધ છે તો તેના કારણો** | **પાણી ચાલુ કરવાનું આયોજન** |
| ૧ | ૧ | કવાંટ | રાયછા | નવીન કરેલ બોર ઉપર જીઈબી કનેકશન બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૨ | ૨ | કવાંટ | સીગલકુવા | નવીન કરેલ બોર ઉપર જીઈબી કનેકશન બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૩ | ૩ | કવાંટ | મોટા ઘોડા | જુની યોજના હોય પાઇપલાઇનમાં વધુ લીકેજ છે. | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૪ | ૪ | કવાંટ | કાનાબેડા | કેબલ ફાયર | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૫ | ૫ | કવાંટ | બુંજર | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોરની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૬ | ૬ | કવાંટ | રંગપુર | જુથ યોજના સંપ ઉપર વીજ કારણ બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૭ | ૭ | કવાંટ | હાથીખાન | કનેકશન ટ્રાન્સફર કરવાનું બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૮ | ૮ | કવાંટ | તલાવ | સોર્સમાં પાણી સુકાઈ ગયેલ છે નવીન બોર ની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૯ | ૯ | કવાંટ | નાની ચીખલી | કેબલ ફાયર | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૦ | ૧૦ | કવાંટ | ચીલીયાવાટ | ઊંચી ટાંકીની CI પાઇપ જામ થયેલ છે | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૧૧ | ૧૧ | કવાંટ | કાટકાવાટ | બોર પુરાઈ ગયેલ છે | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૧૨ | ૧૨ | કવાંટ | અસાર | પાઈપ લાઈનમાં લીકેજ | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૧૩ | ૧૩ | કવાંટ | ચીખલી | નવીન કરેલ બોર ઉપર જીઈબી કનેકશન બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૪ | ૧૪ | કવાંટ | બોરધા | બોરમાં પાણી નથી | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૧૫ | ૧૫ | કવાંટ | ધનીવાડા | બોર પુરાઇ ગયેલ છે. નવિન બોરની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૧૬ | ૧૬ | કવાંટ | ગોડધા | પાણીનો પુરતો આવરો ન હોવાથી | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૧૭ | ૧૭ | કવાંટ | ગુંગલીયા | નવીન કરેલ બોર ઉપર જીઈબી કનેકશન બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૮ | ૧૮ | કવાંટ | થડગામ | બોર પુરાઇ ગયેલ છે. નવીન બોરની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૧૯ | ૧૯ | કવાંટ | બૈડિયા | કેબલ ફાયર | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૨૦ | ૨૦ | કવાંટ | કેલધરા | પાણીનો આવરો ઓછો હોવાથી પાઇપલાઇન મારફતે ફળિયામાં વિતરણ થઈ શકે તેમ નથી | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૨૧ | ૨૧ | કવાંટ | આમસોટા | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોરની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૨૨ | ૨૨ | કવાંટ | આથાડુંગરી | ડીપી પરથી જોઈન્ટ બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૨૩ | ૨૩ | કવાંટ | સોઢવડ | પાણીનો આવરો ઓછો હોવાથી પાઇપલાઇન મારફતે ફળિયામાં વિતરણ થઈ શકે તેમ નથી | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૨૪ | ૨૪ | કવાંટ | પલાસદા | બોર પુરાઇ ગયેલ છે. | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૨૫ | ૨૫ | કવાંટ | કરજવાંટ | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોરની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૨૬ | ૨૬ | કવાંટ | ભેરેથા | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૨૭ | ૨૭ | કવાંટ | પિપલદા | ગટરની કામગીરી દરમ્યાન આંતરિક લાઇનમાં ઘણા લિકેજ થયેલ છે. | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૨૮ | ૨૮ | કવાંટ | તાડકાછલા | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોરની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૨૯ | ૨૯ | કવાંટ | ખરમડા | એજી પરથી સિંગલ ફેસનુ કનેકશન આપેલ છે. એજી વાયરની જરૂર છે. | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૩૦ | ૩૦ | કવાંટ | દેવત | નવીન કરેલ બોર ઉપર જી ઈ બી કનેકશન બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૩૧ | ૩૧ | કવાંટ | બોરચાપડા | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૩૨ | ૩૨ | કવાંટ | કોચવડ | મોટર ફસાયેલ છે નવીન બોર ની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૩૩ | ૩૩ | કવાંટ | પીપલદી | પૂરતુ પાણી ના હોવાથી નવીન બોરની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૩૪ | ૩૪ | કવાંટ | વજેપુર | કેબલ ફાયર | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૩૫ | ૩૫ | કવાંટ | જામલી (વગુદાન) | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોરની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૩૬ | ૩૬ | કવાંટ | ઝાંઝરજોલ | નવીન કરેલ બોર ઉપર જી ઈ બી કનેકશન બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૩૭ | ૩૭ | કવાંટ | ઉસેલા | કેબલ ફાયર | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૩૮ | ૩૮ | કવાંટ | ભુમસવાડા | સોલર ની મોટર ખરાબ થયેલ છે મોટર ફસાયેલ છે | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૩૯ | ૩૯ | કવાંટ | સીહાદા | નવીન કરેલ બોર ઉપર જી ઈ બી કનેકશન બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૪૦ | ૪૦ | કવાંટ | રોડધા | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોર ની જરૂરિયાત | જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ |
| ૪૧ | ૪૧ | કવાંટ | ડુંગરગામ | નવીન બોર કરેલ હોય જી ઈ બી બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૪૨ | ૪૨ | કવાંટ | ઉમઠી | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૪૩ | ૪૩ | કવાંટ | માણકા | કેબલ ફાયર | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૪૪ | ૪૪ | કવાંટ | હાફેશ્વર | જુથ યોજનાનું લીકેજ | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૪૫ | ૪૫ | કવાંટ | સૈડીવાસણ | કેબલ ખેચવાના બાકી ૨ થાંભલા બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૪૬ | ૪૬ | કવાંટ | તુરખેડા | મીની યોજનાનું મીટર બળી ગયેલ છે. | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૪૭ | ૧ | છોટાઉદેપુર | ઓઢી | નવીન બોર શારવામાં આવેલ છે પરંતુ પાણી મળેલ નથી નવીન બોરની જરૂરીયાત | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૪૮ | ૨ | છોટાઉદેપુર | કોલીયાથાર | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોરની જરૂરિયાત | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૪૯ | ૩ | છોટાઉદેપુર | બીલવાંટ | નવીન બોર શારવામાં આવેલ છે પરંતુ પાણી મળેલ નથી નવીન બોરની જરૂરીયાત | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૫૦ | ૪ | છોટાઉદેપુર | નાલેજ | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૫૧ | ૫ | છોટાઉદેપુર | કાછેલ (સુ) | નવીન બોર શારવામાં આવેલ છે પરંતુ પાણી મળેલ નથી નવીન બોરની જરૂરીયાત | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૫૨ | ૬ | છોટાઉદેપુર | ખડખડ | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૫૩ | ૭ | છોટાઉદેપુર | રાયસીગપુરા | સીજનલ સોર્સ સુકાઈ ગયેલ હોવાથી | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૫૪ | ૮ | છોટાઉદેપુર | ચોકડી | ટીસી બળી ગયેલ છે | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૫૫ | ૯ | છોટાઉદેપુર | ગોન્દરીયા | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૫૬ | ૧૦ | છોટાઉદેપુર | નવાગામ | જૂથ યોજનાનાં કનેકશનમાં લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૫૭ | ૧૧ | છોટાઉદેપુર | માલ | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોરની જરૂરિયાત | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૫૮ | ૧૨ | છોટાઉદેપુર | દુણ | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોરની જરૂરિયાત | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૫૯ | ૧૩ | છોટાઉદેપુર | ખુટાલીયા | જૂથ યોજનાની પાઇપ લાઈનમાં લીકેજ છે. | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૬૦ | ૧૪ | છોટાઉદેપુર | કસારા | કેબલ ફાયર | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૬૧ | ૧૫ | છોટાઉદેપુર | ઓલીઆંબા | કેબલ ફાયર | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૬૨ | ૧૬ | છોટાઉદેપુર | બરોજ | કેબલ જોડવા માટેના જમ્પર બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૬૩ | ૧૭ | છોટાઉદેપુર | ઝેર | કેબલ ફાયર થયેલ છે. | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૬૪ | ૧૮ | છોટાઉદેપુર | કાકડપા | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૬૫ | ૧૯ | છોટાઉદેપુર | જુડાવાંટ | સિંગલ ફેઝ માંથી થ્રી ફેઝ કરવાનું બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૬૬ | ૨૦ | છોટાઉદેપુર | ચઠવાડા | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૬૭ | ૨૧ | છોટાઉદેપુર | વાગલવાડા | મીટર બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૬૮ | ૨૨ | છોટાઉદેપુર | સિમલકુવા | બોર પુરાઈ ગયેલ છે. નવીન બોરની જરૂરીયાત છે. | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૬૯ | ૨૩ | છોટાઉદેપુર | રોઝવા | સિંગલ ફેજ માંથી થ્રી ફેઝ કરવાનું બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૭૦ | ૨૪ | છોટાઉદેપુર | રજુવાંટ | સિંગલ ફેજ માંથી થ્રી ફેઝ કરવાનું બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૭૧ | ૨૫ | છોટાઉદેપુર | ચંદુવાંટ | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૭૨ | ૨૬ | છોટાઉદેપુર | દડીગામ | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૭૩ | ૨૭ | છોટાઉદેપુર | ફેરકુવા | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૭૪ | ૨૮ | છોટાઉદેપુર | વિજોલ | નવીન બોર શારવામાં આવેલ છે પરંતુ પાણી મળેલ નથી નવીન બોર ની જરૂરીયાત | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૭૫ | ૨૯ | છોટાઉદેપુર | નાનારામપુરા | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૭૬ | ૩૦ | છોટાઉદેપુર | નાની સઢલી | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોર ની જરૂરિયાત | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૭૭ | ૩૧ | છોટાઉદેપુર | ચિચોડ | મોટર બળી ગયેલ છે. | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૭૮ | ૩૨ | છોટાઉદેપુર | ઘોઘાદેવ | સિંગલ ફેઝ માંથી થ્રી ફેઝ કરવાનું બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૭૯ | ૩૩ | છોટાઉદેપુર | કોલ | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૮૦ | ૩૪ | છોટાઉદેપુર | ખડકવાડા | બોર પુરાઈ ગયેલ છે. | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૮૧ | ૩૫ | છોટાઉદેપુર | ટુંડવા | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૮૨ | ૩૬ | છોટાઉદેપુર | મીઠીબોર | બોર પુરાઈ ગયેલ છે નવીન બોર ની જરૂરિયાત | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૮૩ | ૩૭ | છોટાઉદેપુર | ચોરવણા | સંપ નું મીટર બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૮૪ | ૩૮ | છોટાઉદેપુર | પીપલેજ | જુથ યોજનાની જી ઈ બી લાઇન માં પોલનું લુસ કનેક્શન હોવાથી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૮૫ | ૩૯ | છોટાઉદેપુર | ચિલિયાવાંટ(અંત્રોલિ) | સિંગલ ફેઝ માંથી થ્રી ફેઝ કરવાનું બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૮૬ | ૪૦ | છોટાઉદેપુર | બોડગામ | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૮૭ | ૪૧ | છોટાઉદેપુર | ભોરદા | સિંગલ ફેઝ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૮૮ | ૪૨ | છોટાઉદેપુર | ભીલપુર | જુથ યોજનાનું પાણી ઓછું આવે છે. | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૮૯ | ૪૩ | છોટાઉદેપુર | પડાલિયા | સિંગલ ફેઝ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૯૦ | ૪૪ | છોટાઉદેપુર | અંબાલા | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૯૧ | ૪૫ | છોટાઉદેપુર | રંગપુર(ઝોઝ) | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૯૨ | ૪૬ | છોટાઉદેપુર | બોકડીયા | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૯૩ | ૪૭ | છોટાઉદેપુર | ગુનાટા | બોર કોલેપ્સ થયેલ છે. જેથી નવીન બોરે ની જરૂરિયાત છે | ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ |
| ૯૪ | ૪૮ | છોટાઉદેપુર | મોટીસઢલી | સિંગલ ફેઝ થ્રી ફેઝ કરવાનું બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૯૫ | ૧ | જેતપુરપાવી | ભીન્ડોલ | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી . | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૯૬ | ૨ | જેતપુરપાવી | બાંડી | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી . | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૯૭ | ૩ | જેતપુરપાવી | વડોથ | જૂની યોજના ની લાઇન રોડ બનાવતા તેમજ ખેતર ની કામગીરી કરતાં તૂટી ગયેલ છે જે મોટા લીકેજ જણાઈ આવેલ છે | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૯૮ | ૪ | જેતપુરપાવી | ખેડા | મીટર બગડેલ છે. | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૯૯ | ૫ | જેતપુરપાવી | નરવાનીયા | પેનલ બોર્ડ બળી ગયેલ છે. | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૧૦૦ | ૬ | જેતપુરપાવી | ગંભીરપુરા | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી . | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૦૧ | ૭ | જેતપુરપાવી | થાંભલા | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી . | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૦૨ | ૮ | જેતપુરપાવી | આમ્બાલગ | બે થી ત્રણ વાર બોર કરવામા આવેલ છે.પરંતુ પાણી મળેલ નથી . | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૦૩ | ૯ | જેતપુરપાવી | જાંબા | મીકેનીકલ મીની ની મોટર બગડેલ છે. | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૧૦૪ | ૧૦ | જેતપુરપાવી | રાજપુર (ક) | બે થી ત્રણ વાર બોર કરવામા આવેલ છે.પરંતુ પાણી મળેલ નથી . | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૦૫ | ૧૧ | જેતપુરપાવી | દેરીયા | નવીન બોર કરવામાં આવેલ જે ફેલ છે. | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૦૬ | ૧૨ | જેતપુરપાવી | નાની આમરોલ | બે થી ત્રણ વાર બોર કરવામા આવેલ છે.પરંતુ પાણી મળેલ નથી . | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૦૭ | ૧૩ | જેતપુરપાવી | બોરધા | ગામ વિસ્તારના બોરમાં પુરતુ પાણી નથી . | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૦૮ | ૧૪ | જેતપુરપાવી | મુઠઇ | ડુબાણ નું ગામ હોવાથી મીટર બાકી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૦૯ | ૧૫ | જેતપુરપાવી | ચાઇના | મીની યોજનાનો બોર કોલેપ્સ થયેલ છે નવીન બોરની જરૂરિયાત | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૧૦ | ૧૬ | જેતપુરપાવી | ઝાબ(સજવા) | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૧૧ | ૧૭ | જેતપુરપાવી | ડુંગરવાંટ | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી . | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૧૨ | ૧૮ | જેતપુરપાવી | નાનીબેજ | સ્ટાટર બળી ગયેલ છે. | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૧૧૩ | ૧૯ | જેતપુરપાવી | વાંકી | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૧૪ | ૨૦ | જેતપુરપાવી | સેંગપુર | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૧૫ | ૨૧ | જેતપુરપાવી | કોલીયારી | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૧૬ | ૨૨ | જેતપુરપાવી | માગીયા | મીની યોજનાની મોટર બળી ગયેલ છે | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૧૧૭ | ૨૩ | જેતપુરપાવી | લીંબાણી | મીટર ટ્રાન્સફર ની અરજી આપેલ છે જી ઈ બી દ્વારા સર્વે હાથ ધરેલ છે.પરંતુ ટ્રાન્સફર કરવાની નાં પાડેલ છે. | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૧૮ | ૨૪ | જેતપુરપાવી | સાલોજ | બોર પુરાઈ ગયેલ છે | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૧૯ | ૨૫ | જેતપુરપાવી | ઘુટીયા | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૨૦ | ૨૬ | જેતપુરપાવી | રાયપુર | બે થી ત્રણ વાર બોર કરવામા આવેલ છે.પરંતુ પાણી મળેલ નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૨૧ | ૨૭ | જેતપુરપાવી | વાંકલા | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૨૨ | ૨૮ | જેતપુરપાવી | ઝાબ (વાલોથી ) | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૨૩ | ૨૯ | જેતપુરપાવી | કુકણા | બે થી ત્રણ વાર બોર કરવામા આવેલ છે.પરંતુ પાણી મળેલ નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૨૪ | ૩૦ | જેતપુરપાવી | રતનપુર | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૨૫ | ૩૧ | જેતપુરપાવી | અણીયાદ્રી | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૨૬ | ૩૨ | જેતપુરપાવી | સાધલી | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૨૭ | ૩૩ | જેતપુરપાવી | ગુટનવડ | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૨૮ | ૩૪ | જેતપુરપાવી | પાણી | બે થી ત્રણ વાર બોર કરવામા આવેલ છે.પરંતુ પાણી મળેલ નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૨૯ | ૩૫ | જેતપુરપાવી | મોટીબેજ | લો વોલ્ટેજ | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૩૦ | ૩૬ | જેતપુરપાવી | કદવાલ | બે થી ત્રણ વાર બોર કરવામા આવેલ છે.પરંતુ પાણી મળેલ નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૩૧ | ૩૭ | જેતપુરપાવી | ચુલી | મીની યોજના ના સીજનલ સોર્સ સુકાઈ ગયેલ હોવાથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૩૨ | ૩૮ | જેતપુરપાવી | ગઢ | હયાત જૂની યોજનાની લાઈન માં વધુ લીકેજ હોવાથી નવી લાઈન નાખવાની જરૂરિયાત છે | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૧૩૩ | ૩૯ | જેતપુરપાવી | જોગપુરા(ગઢ) | હયાત જૂની યોજનાની લાઈન માં વધુ લીકેજ હોવાથી નવી લાઈન નાખવાની જરૂરિયાત છે | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૧૩૪ | ૪૦ | જેતપુરપાવી | મુવાડા | મીની યોજના ના સીજનલ સોર્સ સુકાઈ ગયેલ હોવાથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૩૫ | ૪૧ | જેતપુરપાવી | ઓલિયાકલમ | મીની યોજના ના સીજનલ સોર્સ સુકાઈ ગયેલ હોવાથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૩૬ | ૪૨ | જેતપુરપાવી | સટુન | મીની યોજના ના સીજનલ સોર્સ સુકાઈ ગયેલ હોવાથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૩૭ | ૪૩ | જેતપુરપાવી | વાવડી | મીની યોજના ના સીજનલ સોર્સ સુકાઈ ગયેલ હોવાથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૩૮ | ૪૪ | જેતપુરપાવી | વિરપુર | બોરમાં પુરતુ પાણી નથી | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૩૯ | ૧ | નસવાડી | પંખાળા | અગાઉ બે વાર કરેલ બોરમાં પૂરતું પાણી ન મળતું હોવાથી | એપ્રિલ ૨૦૨૪ |
| ૧૪૦ | ૨ | નસવાડી | તરોલ | લો વોલ્ટેજ હોવાથી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૪૧ | ૩ | નસવાડી | રનબોર | લો વોલ્ટેજ હોવાથી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૪૨ | ૪ | નસવાડી | ઘટામલી | બોરમાં કાંપ આવી જવાથી નવીન સોર્સ ની જરૂરીયાત છે | એપ્રિલ ૨૦૨૪ |
| ૧૪૩ | ૫ | નસવાડી | નાનીકઢાઇ | નવીન બોર માટે GEB મા અરજી કરેલ છે FQ ભરેલ છે. | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૪૪ | ૬ | નસવાડી | ઘુટીયાઆંબા | મીટર ટ્રાન્સફર કરવાનું બાકી FQ અને TR ભરાઇ ગયેલ છે | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૪૫ | ૭ | નસવાડી | બગલીયા | અગાઉ બે વાર કરેલ બોરમાં પૂરતું પાણી ન મળતું હોવાથી | એપ્રિલ ૨૦૨૪ |
| ૧૪૬ | ૮ | નસવાડી | છલવાંટ | લો વોલ્ટેજ હોવાથી | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૪૭ | ૯ | નસવાડી | દુગ્ધા | બોરમાં પાણીનો આવરો ઘટી ગયેલ હોવાથી નવીન સોર્સ ની જરૂરીયાત છે | એપ્રિલ ૨૦૨૪ |
| ૧૪૮ | ૧૦ | નસવાડી | કુકરદા | મોટર બગડેલ છે. | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૧૪૯ | ૧૧ | નસવાડી | તલાવ | મીની યોજનાર ના બે વખત શારેલ બોરમાં પુરતું પાણી ના હોવાથી | એપ્રિલ ૨૦૨૪ |
| ૧૫૦ | ૧ | બોડેલી | ફાટા | લો વોલ્ટેજનાં કારણે | માર્ચ ૨૦૨૪ |
| ૧૫૧ | ૨ | બોડેલી | વાંદરડા | મોટર બળી ગયેલ છે. | ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ |
| ૧૫૨ | ૩ | બોડેલી | સેગવાસિમડી | બે થી ત્રણ વાર બોર કરવામા આવેલ છે.પરંતુ પાણી મળેલ નથી . | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૫૩ | ૪ | બોડેલી | મુઢીયારી | બોર માં અપૂરતું પાણી હોવાથી /નવીન બોરની જરૂરિયાત | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૫૪ | ૫ | બોડેલી | ડાભેરાઇ | બોર પુરણ થઇ ગયેલ છે/નવીન બોરની જરૂરિયાત | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૫૫ | ૬ | બોડેલી | ખાંડીયાકુવા | બોર માં અપૂરતું પાણી હોવાથી /નવીન બોરની જરૂરિયાત | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૫૬ | ૭ | બોડેલી | બામરોલી (વા) | બોર આંશિક ચાલુ છે./નવીન બોરની જરૂરિયાત | ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ |
| ૧૫૭ | ૮ | બોડેલી | ધરોલિયા(સ) | બે થી ત્રણ વાર બોર કરવામા આવેલ છે. પરંતુ પાણી મળેલ નથી. જુથ યોજનાનુ પાણી આવ્યે થી પાણી ચાલુ થશે. | મે ૨૦૨૪ |